中山市板芙医院四楼手术室、附加通道及物品室工程报价表

| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 打通新旧楼过道门口包清运砖片，修复门口三边 | 项 | 1 |  |  |  |
| 二 | 1厘厚304不锈钢门口修边及修缩缝(三边600×6200 | ㎡ | 3.72 |  |  |  |
| 三 | 地面修缩缝铁板0.5厚（200×1600） | 条 | 1 |  |  |  |
| 四 | 地面铺600×600抛光砖 | ㎡ | 26.13 |  |  |  |
| 五 | 墙身贴600×600抛光砖高3米（3幅加过道顶） | ㎡ | 27 |  |  |  |
| 六 | 防火棉彩钢板间墙 | ㎡ | 56.1 |  |  |  |
| 七 | 防火棉彩钢板天花 | ㎡ | 26.13 |  |  |  |
| 八 | 防火棉彩钢板门套 | 套 | 3 |  |  |  |
|  |  |  | 工程含税合计 |  |  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

日期：