中山市板芙医院发热病科楼顶修缮工程报价表

| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清拆花基包运石土 | ㎡ | 53.5 |  |  |
| 2 | 清凿地板砖包清运 | ㎡ | 184.5 |  |  |
| 3 | 清凿墙身瓷片 | ㎡ | 72.5 |  |  |
| 4 | 楼面楼底裂缝补漏 | 顶 | 1 |  |  |
| 5 | 楼面做防水 | ㎡ | 184.5 |  |  |
| 6 | 墙面批档 | ㎡ | 72.5 |  |  |
| 7 | 墙面贴300×450白瓷片 | ㎡ | 72.5 |  |  |
| 8 | 地面铺60×60仿古砖 | ㎡ | 184.5 |  |  |
| 9 | 花池边安装304不锈钢栏杆8100×900 | m | 8.1 |  |  |
| 10 | 合计 |  |  |  |  |

报价单位：

联系人：

联系电话：

日期：