| 附件：1 产品名称 | 规格 | 单位 | 价格（元） | 主要技术指标 | 质量标准 | 数量计算方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用液氧 | 杜瓦罐 | kg |  | O2≥99.5% | 《中国药典》2015版“氧” | 按重量 |
| 医用氧气 | 40L钢瓶 | 瓶 |  | O2≥99.5% | 《中国药典》2015版“氧” | 按压力13.5±0.5MPa |
| 医用氧气 | 10L钢瓶 | 瓶 |  | O2≥99.5% | 《中国药典》2015版“氧” | 按压力13.5±0.5MPa |
| 二氧化碳 | 40L钢瓶 | 瓶 |  | CO2≥99.5% | GB6052-2011液体二氧化碳 | 按重量≥20kg |
| 高纯二氧化碳 | 40L钢瓶 | 瓶 |  | CO2≥99.995% | GB/T23938-2009高纯二氧化碳 | 按重量≥20kg |
| 液氧 | 小容器 | kg |  | N2≥99.99% | GB/T8979-2008 《纯氮、高纯氮和超纯氮》 | 按重量.自备罐 |

板芙医院医用气体报价表

说明：

- 1、以上产品报价含运输费和税金