## sheet1
中山市板芙医院手术室维护保养工程量清单计价表
项目名称：中山市板芙医院手术室维护保养工程
序号 | 名称、型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 维保期限为一年
一、手术室维护保养内容
1 | 手术室自动门门机的日常保养 | 樘 | 4 |  |  | 每月检查一次
2 | 手术室自动门滑轮的维护保养 | 樘 | 4 |  |  | 每月检查一次
3 | 手术室自动门开门方式的日常维护保养 | 樘 | 4 |  |  | 每月检查一次
4 | 手术室自动门门头上 “手术中”指示灯的日常维护保养 | 樘 | 4 |  |  | 每月检查一次
小计
二、手术室净化空调系统维护保养内容
1 | 医用净化空调机组电极加湿器的维护保养 | 套 | 2 |  |  | 每月检查一次
2 | 医用净化空调机组电加热的维护保养 | 块 | 6 |  |  | 每月检查一次
3 | 医用净化空调机组风机、电机的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
4 | 高温报警器的的维护保养 | 套 | 2 |  |  | 每月检查一次
5 | 散热风机维护保养 | 个 | 6 |  |  | 每月检查一次
6 | 净化空调外机组维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
7 | 手术室层流送风天花的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
8 | 手术室及辅助用房高效送风口的维护保养 | 个 | 7 |  |  | 每月检查一次
9 | 手术室及辅助用房回风口的维护保养 | 个 | 40 |  |  | 每月检查一次
10 | 手术室及辅助用房防火阀、手动对开多叶调节阀的维护保养 | 套 | 2 |  |  | 每月检查一次
11 | 手术室及辅助用房消声器的维护保养工作的维护保养 | 套 | 8 |  |  | 每月检查一次
12 | 手术室及辅助用房排风机组的维护保养 | 套 | 7 |  |  | 每月检查一次
13 | 手术室及辅助用房排风口的维护保养 | 个 | 4 |  |  | 每月检查一次
14 | 手术室及辅助用房止回阀的维护保养 | 个 | 4 |  |  | 每月检查一次
15 | 手术室及辅助用房温度控制板的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
16 | 手术室及辅助用房湿度控制板的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
17 | 铝框初效过滤器G4—540*590*46 | 个 | 8 |  |  | 六个月更换一次
18 | 净化空调机组铝框初效过滤器G4—680*570*46 | 个 | 4 |  |  | 六个月更换一次
19 | 净化空调机组铝框中效过滤器F8—540*590*480 | 个 | 8 |  |  | 六个月更换一次
20 | 净化空调机组铝框中效过滤器F8—680*590*480 | 个 | 4 |  |  | 六个月更换一次
21 | 净化空调机组亚高效过滤器H11—640*590*290 | 个 | 2 |  |  | 一年更换一次
小计
三、手术室医用气体系统维护保养内容
1 | 手术室医用气体报警箱的维护保养 | 套 | 1 |  |  | 每月检查一次
2 | 手术室医用气体控制板的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
3 | 手术室压缩空气气体终端的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
4 | 手术室氧气气体终端的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
5 | 手术室真空气体终端的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
6 | 手术室医用气体管道的维护保养 | 项 | 1 |  |  | 每月检查一次
小计
四、手术室自动控制系统维护保养内容
1 | 手术室自动控制柜的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
2 | 手术室自动控制系统温湿度传感器的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
3 | 手术室PLC温度控制程序的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
4 | 手术室PLC温度控制程序的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
5 | 手术室PLC电加热控制程序的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
6 | 手术室PLC电极加湿器控制程序的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
7 | 手术室PLC比例积分阀控制程序的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
8 | 手术室PLC压力监测控制程序的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
小计
五、手术室弱电系统维护保养内容
1 | 医疗电话系统的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
小计
六、手术室强电系统维护保养内容
1 | 手术室配电柜开关的维护保养 | 套 | 1 |  |  | 每月检查一次
2 | 手术室配电箱开关的维护保养 | 套 | 1 |  |  | 每月检查一次
3 | 手术室配电柜内接线端子的维护保养 | 套 | 1 |  |  | 每月检查一次
4 | 手术室配电箱内接线端子统的维护保养 | 套 | 1 |  |  | 每月检查一次
5 | 手术室照明灯管、镇流器的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
6 | 手术室照明开关、插座及接线端头的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
7 | 夹层桥架、盖板、接口的维护保养 | 层 | 1 |  |  | 每月检查一次
8 | 夹层电线管、电线的维护保养 | 层 | 1 |  |  | 每月检查一次
9 | 手术室多功能控制系统的维护保养 | 套 | 3 |  |  | 每月检查一次
小计
七、手术室配套给排水维护保养内容
1 | 手术室刷手池自动感应式水龙头的维护保养 | 个 | 3 |  |  | 每月检查一次
2 | 手术室刷手池池身的维护保养 | 台 | 1 |  |  | 每月检查一次
小计
合计
备注：以上报价均为含税价
报价单位：
报价日期：
联系人：
联系方式：