CT维修保养服务内容和要求

1、项目名称：CT年度维护和保养

2、项目介绍：我院现对采购于2016年11月的美国GE 16排螺旋CT，进行竞争性谈判方式购买后续的维修保养服务。投标供应商应负责年度内对板芙医院CT设备进行维保，通过维保检查排除机器故障隐患，及时更换易损耗的零部件，并做好紧急故障的排除，使CT设备在维保期内正常运行，保证图像质量、各项技术指标满足（省、市级）的质量检测标准要求，通过检测，取得合格证。

具体要求:

（1）保修的价格为工程师的人工费、差旅费、工具费及发票税金（不包括球管、探测器、备件费用）。

（2）在保修期内无限次人工技术维修，CT设备出现故障时，程师在8小时内到达现场进行设备维修，全天候365天*24小时提供服务。

（3）提供每年四次定期维护、保养、校正服务，包括设备安全检查，影像质量检查，设备除尘保养，运行状态检查，确保服务质量。并提供定期维护保养报告交院方。

（4）修期内达到95％的开机率（全年停机天数不超过18天）。若开机率低于95%，则按每超一天相应保修期延长七天计算，补偿院方损失。

三、供应商应具备的条件

1、商业信誉良好，具有履行合同技术能力和质量保证需要，服务保障能力。

2、企业营业执照，税务登记证，组织机构代码证，或三证合一营业执照，法人代表授权书齐全。

3、供应商需持有医疗器械经营许可证或备案凭证。

4、供应商应在我省有长驻的专业技术人员或稳定的服务机构。

5、商业信誉良好，具有履行合同技术能力和质量保证需要，服务保障能力。

四、货款支付

1、货款支付时间：合同签订后的第六个月付维修保养费的50%，余下50%在合同期满付清。

2、货款支付方式：银行转账。

五、成交标准

根据符合采购需求、质量和服务能力、报价确定成交服务商。

六、签订合同日期

成交结果确定后，7日内签订合同。