2016年中山市港口医院招标公告【ZGYZB［2016］007】

我院对下列医疗设备进行国内公开招标，欢迎符合资质条件供应商参加投标。

一、项目编号： ZGYZB[2016]007

二、项目名称：中山市港口医院医疗设备项目

项目要求：本项目共4个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；一类消毒设备的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2016年11月15日至2016年11月24日。上午09：00-11：30，下午15：00-17：00。

2、递交投标文件时间：2016年11月25日下午15:30-16:00（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2016年11月25日下午16:00（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件或相关资质证件）

7、公示期：2016年11月15日至2016年11月24日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

（一）、干燥柜（1台）

采用轻触数显控制板面。

整机采用优质304不锈钢精制而成，具有隔热夹层，防止热量损耗，采用钢化玻璃视窗，可随时观察内部工作情况。

技术参数

| 产品型号 | YGZ-500A |
| --- | --- |
| 内腔容积 | 500L |
| 整机尺寸 | 740×700×1880mm |
| 内腔尺寸 | 580×570×1550mm |
| 开门方式 | 电控开关 |
| 控制方式 | 触摸式/轻触式 |
| 快捷功能 | 3种快捷模式（可自行设定参数） |
| 电源 | 220V |
| 风机功率 | 120W |
| 发热功率 | 4500W |
| 温度范围 | 常温-100℃ |
| 时间范围 | 0-99min |
| 单门/双门 | 双门 |
| 层架 | 7层 |
| 管道挂件 | 3件/18孔 |
| 积水盘 | 1个 |
| 整机材质 | 优质304不锈钢 |

配置清单

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电源线 | 条 | 1 |
| 3 | 层架 | 个 | 7 |
| 4 | 排气管一条 | 条 | 1 |
| 5 | 接水盆 | 个 | 1 |
| 6 | 说明书 | 份 | 1 |
| 7 | 合格证、验收单、保修卡 | 份 | 1 |

（二）电动液压多功能手术台（1台）

技术参数：

1、床面规格：2000mm*500mm

2、升降高度：700mm-1000mm

3、前/后倾斜：30°

4、左/右倾斜：20°

5、手动头板上/下调节：50°/ 90 °

6、背板上/下调节：75°/40°

7、脚板上/下调节：30°/ 90°

8、脚板水平方向：90°

9、床面纵向平移：300mm （向头部平移 300mm）

10、手动内建腰桥上升：0-120mm

配置：

1、床垫一套（四段式床身）

2、手按控制           1只

3、侧垫（卡腰架）       2件

4、肩垫（卡肩架）      2件

5、手臂板           2件

6、托腿架            2件

7、麻醉屏架           1件

8、承合器            2件

9、锁紧器             3件

厂家负责运费，负责安装培训，质保一年。

(三) 中山市港口医院信息化系统扩容升级采购项目

完成时间：签订合同后60个工作日内完成安装及验收。

1、投标人资格要求

1）投标人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

2）投标人具有合法的生产或销售（代理）经营权，如投标人为代理商或经销商，提供主要设备（下一代应用防火墙、互联网边界安全一体机）原厂家针对本项目出具的授权函原件及原厂盖章的售后服务承诺函。

3）投标人在广东省有常驻的售后服务机构（须提供营业执照复印件并加盖公章）；

4）投标人近三年内（即从2013年8月至今，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件（复印件无效）；

注：本项目不接受联合体投标。

2、项目责任要求：

1）中标人必须与采购方原有系统实现无缝联接，兼容采购方原有软件系统和数据库，确保系统的使用；

2）中标人必须与采购方原有设备使用统一（兼容）的操作系统、统一的后台数据库及统一的系统接口标准与网络协议；

3）中标人故障响应为全天候，提供二十四小时报修电话，在接到报故障通知后必须在180分钟内赶到现场进行维修，确保系统正常运行。

4）为了确保医院信息化系统的安全稳定正常运行，中标人与现有医院信息化软件公司进行系统集成和接口，现有医院信息化软件公司的系统集成和接口费用由中标人承担。若中标人不能与现有医院信息化软件公司完成系统集成和接口工作，导致工程延期系统无法运行、医疗数据的灭失，由此所产生的一切经济及法律的后果由中标人负责.

3、	项目需求

采购清单

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 下一代应用防火墙 | 详见下一代防火墙技术参数 | 1台 |  |
|  | 互联网边界安全一体机 | 详见互联网边界安全一体机技术参数 | 1台 |  |
|  | 技术服务费 | HIS应用系统、网络设备、主机策略调整技术服务 | 1项 |  |

（四）超声多普勒胎儿监护仪

1、监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；

2、多晶片1MHz超声胎心探头，超声波束声强：Iob<1 mW/cm2，胎心率范围： 30~240bpm 分辨率: 1bpm，精度：±2bpm；

3、宫缩探头，0-100相对单位，分辨率1% ，非线性误差≤±3%，归零方式：自动/手动；

4、胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

5、5.6英寸高清晰TFT液晶黑白屏， 90°角度内任意翻转；

6、多种监护界面，显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；

7、监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

8、一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

9、飞梭和硅胶按键操作；

10、易装纸打印结构设计，一键式纸仓开关；

11、隐藏式提手，方便移动；

12、内置式152mm（或150mm）宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

13、打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度15mm/s高速回放打印；

14、支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，定时时长范围：10-90min；

15、胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；

16、具有超声传感器信号质量指示功能，以得到准确和稳定的胎心参数值和曲线；

17、双胎心率重合报警(SOV)；

18、回顾报警功能，可回顾最近的100条报警信息；

19、60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

20、具有查找监护记录功能；

21、中英文操作界面；

22、可选配大容量锂电池供电；

23、可外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印；

24、内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

25、通过欧盟CE认证；

26、通过美国FDA认证；

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一六年十一月一十五日