2017年中山市港口医院招标公告【ZGYZB［2017］001】

我院对下列医疗设备进行国内公开招标，欢迎符合资质条件供应商参加投标。

一、项目编号： ZGYZB[2017]001

二、项目名称：中山市港口医院医疗设备项目

项目要求：本项目共2个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；一类消毒设备的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2017年2月20日至2017年3月1日。上午09：00-11：30，下午15：00-17：00。

2、递交投标文件时间：2017年3月2日下午15:30-16:00（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2017年3月2日下午16:00（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件或相关资质证件）

7、公示期：2017年2月20日至2017年3月1日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

（一）、胎儿监护仪（1台）

1、监护参数：胎心率，宫缩压力，胎动

2、显示： ≥8.4寸彩色液晶TFT显示,显示屏可0－70度角度内翻转，即可平放和壁挂

3、具备正常范围区域（120-160bpm）标识功能，显示并打印胎心率，宫缩压力曲线和数值

4、宫缩压力增益调节：可50％、100％、200％三档增益调节；宫压基线调节：可任意选择0、10、20三档基线水平其中一种进行监护。

5、监护胎心率探头： 10晶片探头, 超声发射频率:≥2MHz±5%

6、胎心率测量范围≥30-240BPM

7、胎动记录：手动/自动

8、打印机：内置热敏打印机，走纸速度1、2、3cm/可调，支持50－210 BPM；30－240 BPM两种打印纸互换打印。

9、大于10小时监护数据自动存储和回放

10、输出模式：112mm连续热敏纸打印

11、报警方式：监护心率异常、探头脱落、信号不稳时，智能声光报警

12、内置通讯接口，可与医院现有中央站组成网络系统

13、产品须通过ISO9001/13485 、TUV/CE等相关认证

配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 附加说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胎儿监护仪主机 | 1台 |  |
| 2 | 胎心率探头 | 1个 |  |
| 3 | 宫缩压力探头 | 1个 |  |
| 4 | 胎动按钮 | 1只 |  |
| 5 | 绑带 | 2条 |  |
| 6 | 电源线 | 1条 |  |
| 7 | 相关文件 | 1套 | 《用户手册》《合格证》 《保修卡》《装机报告单》《装箱单》 |
| 8 | 热敏记录纸 | 3本 |  |

（二）医用低温真空干燥柜（1台）

| 产品规格 |  | 工作室容积 | 外壳样式 | 开门方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100L | 静电喷涂 | 单开门 |
|  |  | 外形尺寸（㎜） | 内部尺寸（㎜） | 电源 |
|  |  | 850×930×1600 | ￠400×700 | 单相三线制AC220V/10A；功率3kw |
| 性能 | 使用温度范围 | 室温＋10℃～100℃ |  |  |
|  | 温度调节精度 | ±2℃以内 |  |  |
|  | 温度分布精度 | ＋5℃以内 |  |  |
|  | 升温时间 | 室温～50℃ 约20分钟 |  |  |
|  | 真空范围 | 绝对压力 1.1～101.kPa |  |  |
|  | 干燥时间 | 10～60分钟（由所需干燥物品的种类及数量而定） |  |  |
| 结 构 | 总体结构 | 整机外壳为冷扎钢喷涂外面。工作室为SUS304不锈钢材，配耐温硅胶密封圈 |  |  |
|  | 圆加热板 | 3KW |  |  |
|  | 样品架 | 3层(可放置框篮尺寸280x650x70) |  |  |
|  | 观测窗 | ￠450mm 12mm厚钢化玻璃 |  |  |
|  | 控制方式 | 微型电脑PID控制加热器输出 |  |  |
|  | 设定方式 | 使用专用菜单键以及▼▲键、数显设定方式 |  |  |
|  | 显示方式 | 测定温度显示：液晶屏数字显示 |  |  |
|  |  | 设定温度显示：液晶屏数字显示 |  |  |
|  | 时间设定 | 1分-99小时59，分数字显示 |  |  |
|  | 时间分辩率 | 1分钟模式 |  |  |
|  | 运转功能 | 上电加热、计时到达停止泵运转 |  |  |
|  | 传感器 | K热电偶 |  |  |
| 使用条件 | 环境温度 | 0℃～40℃ |  |  |
|  | 环境湿度 | 相对湿度不大于85% |  |  |
|  | 大气压范围 | 86kPa～106 kPa |  |  |
| 安全装置 |  | 漏电保护开关、温度过高自断器。空气过滤装置 |  |  |

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一七年二月一十七日