2017年中山市港口医院采购公告【ZGYZB［2017］008】

我院对下列医疗设备进行院内采购，欢迎符合资质条件供应商参加。

一、项目编号： ZGYZB[2017]008

二、项目名称：中山市港口医院医疗设备采购项目

项目要求：本项目共4个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；一类消毒设备的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改（需提供产品彩页）。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2017年11月8日至2017年11月22日。上午09：00-11：30，下午15：00-17：00。

2、递交投标文件时间：2017年11月24日下午15:30-16:30（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2017年11月24日下午16:30（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件或相关资质证件）

7、公示期：2017年11月8日至2017年11月22日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

（一）中山市港口医院信息化系统扩容升级采购项目

完成时间：签订合同后60个工作日内完成安装及验收。

1、投标人资格要求

- 投标人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

- 投标人在广东省有常驻的售后服务机构（须提供营业执照复印件并加盖公章）；

- 投标人近三年内（即从2014年11月至今，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件（复印件无效）；

- 投标人须在招标代理机构登记并购买招标文件；

注：本项目不接受联合体投标。

2、项目责任要求：

- 中标人必须与采购方原有系统实现无缝联接，兼容采购方原有软件系统和数据库，确保系统的使用；

- 中标人必须与采购方原有设备使用统一（兼容）的操作系统、统一的后台数据库及统一的系统接口标准与网络协议；

- 中标人故障响应为全天候，提供二十四小时报修电话，在接到报故障通知后必须在120分钟内赶到现场进行维修，确保系统正常运行。

- 为了确保医院信息化系统的安全稳定正常运行，中标人与现有医院信息化软件公司进行系统集成和接口，现有医院信息化软件公司的系统集成和接口费用由中标人承担。若中标人不能与现有医院信息化软件公司完成系统集成和接口工作，导致工程延期系统无法运行、医疗数据的灭失，由此所产生的一切经济及法律的后果由中标人负责.

3、项目需求

采购清单

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省异地医保结算系统改造 | 详见省异地医保结算系统改造技术参数 | 1项 |  |

- 技术指标要求

在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。报价人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效报价

省异地医保结算系统改造：

1）背景

为了加强全省异地就医结算的管理，保障全省异地就医直接结算经办管理服务工作有序开展，根据《广东省人社厅、财政厅、卫计委关于进一步做好我省医疗保险省内异地就医直接结算服务工作的通知》（粤人社函〔2015〕674号）精神，结合业务经办实际需求，广东省人社厅制定《广东省医疗保险省内异地就医直接结算经办规程（暂行）》（粤人社发〔2015〕38 号）。为了更好地落实文件精神，新建了省异地就医平台信息系统，并下发了《广东省基本医疗保险异地就医结算服务系统接口规范v3.00-5》、《广东省基本医疗保险异地就医结算服务系统设计说明v3.00》、《广东省医疗保险异地就医结算服务系统流程描述v3.00-2》等相关文档，要求各地市社保经办机构与定点医疗机构按照省平台的技术规范要求完成接口的开发和联调工作。

2）系统架构与总体设计

省厅异地就医平台主要涉及到三大业务主体：省平台、地市社保经办机构、定点医疗机构。其中定点医疗机构与省平台异地就医结算服务系统的信息交换由属地经办机构负责管理，省平台不与定点医疗机构直接进行数据交互；各地市经办机构业务系统与省平台进行连接，按照统一的接口与省平台进行数据交换，实现异地就医实时联网结算，省平台异地就医结算服务系统对结算全程进行管理。

详细说明参见附件《广东省基本医疗保险异地就医结算服务系统设计说明v3.00》。

3）异地就医功能接口（医院端）改造清单

获取transid（00）

医院登录（100）

身份识别（0211）

就诊登记（0212）

更新就诊登记（0213）

就诊登记回退（0214）

出院登记（0215）

出院登记回退（0216）

费用明细录入（0301）

费用明细回退（0302）

费用结算（0304）

费用结算回退（0305）

提交月度申报（0521）

月度结算申报回退（0522）

提取月度结算申报处理结果(0528)

提取审核说明(0529)

提交月度申报汇总表(0534)

提交月度申报汇总表回退(0535)

提交月度申报分险种汇总表(0536)

提交月度申报分险种汇总表回退(0537)

（二）中频干扰电治疗仪

技术参数：

1、柜式一体机，彩色触摸屏幕操控。

2、具有三组负压电极输出，三组针插式电极输出。

3、工作频率：2000Hz、3000Hz、4000Hz、5000Hz、6000Hz。

4、输出电流：≤50mA。

5、调制频率：0～199Hz。

6、调制方式：a)间歇调制:正弦波，占空比为50%。

b)连续调制：中频正弦波，0、25%、50%、75%、100%五种。

7、差频频率：0～199Hz。

8、五种差频治疗模式：低差频模式、中差频模式、高差频模式、广差频模式、超广差频模式。

9、差频变化周期：自然节律、周期性变化节律。

10、六种动态节律：0秒、3秒、6秒、9秒、12秒、15秒。

11、干扰输出模式：十种。

12、具有输出端状态识别检测功能。

13、加热功能：可单独开启及关闭，最高温度为45℃±5℃。

14、负压吸引功能：输出负压0kPa～30kPa连续可调。

15、治疗定时：1～99分钟连续可调，步长为1分钟 。

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电源线 | 根 | 1 | 10A |  |
| 3 | 电疗输出线 | 条 | 1 | 六芯六导 |  |
| 4 | 吸附电疗输出线 | 条 | 2 | 2路并1根+4路并1根 |  |
| 5 | 吸附碗 | 个 | 2 | Φ62/蓝色 |  |
| 6 | 吸附碗 | 个 | 2 | Φ62/黄色 |  |
| 7 | 吸附碗 | 个 | 2 | Φ62/绿色 |  |
| 8 | 吸水海绵 | 个 | 18 | Φ60*10 |  |
| 9 | 理疗用电极 | 片 | 20 | 40mm*40mm |  |
| 10 | 熔断器（保险丝） | 个 | 4 | F2AL250V |  |
| 11 | 熔断器（保险丝） | 个 | 6 | T100mAL250V |  |

（三）颈腰椎治疗多功能牵引床

技术参数：

1、电源：220V±22V   50Hz±1Hz

2、额定输入功率：80VA  （允差±15%）

3、腰椎牵引行程：0～200mm

4、腰椎牵引总时间：0～99min任意可调

5、腰椎牵引力：0～990N

6、持续牵引时间：0～9min任意可调

7、间歇时间：0～9min任意可调

8、颈椎牵引力：0～300N

9、颈椎牵引行程：0～300mm

10、成角动作范围：0～+30°

11、腰部热疗温度：≤50℃

12、微电脑控制腰椎牵引；

13、双机双人电动控制颈椎或腰椎牵引，可以同时进行颈腰椎牵引，互不影响；

14、大屏幕中文液晶视窗；

15、具有8种不同牵引模式，牵引力自动补偿功能；

16、20种治疗方案存储并读取；

17、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急复位线控手柄开关、医务人员操作急退键）；

18、入选国家中医药管理局中医诊疗设备推荐产品目录；

19、为了保证产品质量和售后服务，要求生产企业注册资金≥6000万元；

20、产品通过北京国医械华光认证有限公司（CMD）ISO9001、13485医疗器械质量管理体系认证；

21、生产厂家通过环境管理体系认证和职业健康安全管理体系认证；

22、产品通过（NQA）CE认证证书；

配置清单

| 序号 | 零配件名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牵引床床架 | 套 | 1 |
| 2 | 床框 | 个 | 2 |
| 3 | 直线电机 | 个 | 2 |
| 4 | 变压器 | 个 | 1 |
| 5 | 床板 | 个 | 2 |
| 6 | 机头 | 个 | 1 |
| 7 | 机箱 | 个 | 1 |
| 8 | 手柄开关 | 个 | 2 |
| 9 | 弹簧秤 | 套 | 1 |
| 10 | 线路板 | 套 | 1 |
| 11 | 面膜 | 套 | 1 |
| 12 | 颈牵组件 | 套 | 1 |
| 13 | 腰围 | 套 | 1 |
| 14 | 电源线 | 根 | 1 |
| 15 | 腋下伸缩杆 | 件 | 2 |
| 16 | 脚轮 | 个 | 2 |
| 17 | 牵引床配套小凳子 | 个 | 1 |
| 18 | 气弹簧 | 个 | 1 |

（四）胃功能四项免疫分析仪

| 设备配置明细 |  |
| --- | --- |
| 硬件 | ARM11核心板+外围电路 |
| 显示屏 | 10.1寸电阻屏 |
| 模组 | KS2301 COMS感光器件定制专用 |
| 采集腔体 | ABS塑料 |
| 软件 | 设备厂家自研 |
| 开关 | NKK按钮开关 |
| 连接线缆 | 宏力特种线缆 |
| 适配器 | 5V-5A胶体金设备专用适配器 |
| 网线 | 1.5米 |

| 设备相关参数 |  |
| --- | --- |
| 电源 | AC 220V±22V；50Hz±1Hz |
| 功率 | 30VA |
| 尺寸 | 360mm×265mm×210mm |
| 重量 | 2.5kg |
| 型号 | Mokosensor-A300 |
| 通道数 | 3 |
| 重复性 | 变异系数CV≤5% |
| 稳定性 | 单通道相对极差≤10% |
| 单次测量时间 | 不大于10秒 |
| 线性 | 线性相关系数（r）≥0.975 |
| 通道一致性 | 多通道的相对极差≤10% |

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一七年十一月七日