2017年中山市港口医院采购公告【ZGYCG［2017］009】

我院对下列医疗设备进行院内采购，欢迎符合资质条件供应商参加。

一、项目编号： ZGYCG[2017]009

二、项目名称：中山市港口医院医疗设备采购项目

项目要求：本项目共4个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；一类消毒设备的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改（需提供产品彩页）。凡提供虚假证明文件，有损招标方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2017年12月11日至2017年12月25日。上午09：00-11：30，下午15：00-17：00。

2、递交投标文件时间：2017年12月27日下午15:30-16:30（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2017年12月27日下午16:30（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件或相关资质证件）

7、公示期：2017年12月11日至2017年12月25日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

（一）抢救车（9台）

1.主体材质采用塑、铝、钢结构组成；四立柱为铝合金柱子

2.ABS底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落,配置：台面透明软玻璃、304不锈钢护栏，除颤器平台、隐藏式副工作台、侧翻式物料盒、隐藏式输液架、锐器盒、ABS双污物桶，除颤板，氧气瓶支架，5米电源线；

3. 前方：中控折叠锁，配置有五层抽屉；第一二层小抽面高度80mm，内空使用尺寸：508*358*67mm，第三四层中抽抽面高度120mm，内空使用尺寸：508*358*108mm，第五层抽面高度240mm，内空尺寸：508*358*223mm，抽屉三折静音导轨，内部3*3分隔片，可自由分隔；抽屉为ABS材料；ABS抽屉面板带标示牌

4.脚轮要求：5寸豪华静音脚轮，其中2只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活；

5.尺寸： 长850mm、宽520mm、高950mm

（二）医用洗衣机（1台）

一、洗衣机参数：

1、内转笼：冲孔孔径5.2mm，采用厚度2.5亳米304不锈钢板制造；

2、电器控制：采用带冷却风扇的特种变频电机功率≥5.5kw，采用进口芯片合资或进口变频器(具有防水、防震动、防毛尘功能)，变频器功率≥7.5kw。

3、排水方式：采用后排水，排水口直径为≧160mm。

4、水、汽进口：进水口≥DN40，蒸汽入口≥DN25mm，采用气动进水汽阀，压缩空气0.4至0.6Mpa。

5、皮带轮：选用铸铝合金皮带轮。

6、减震系统：全悬浮避震结构并具有防震功能，采用不少于4条弹簧悬浮和不少于8条阻尼器（每条承载力不少于1200N的阻尼器）避震系统。

7、制作材料：机器内转笼、外缸体内衬、洗衣机门、洗衣机门锁、外面板均需采用304 不锈钢制作，机器内缸材料厚度2.5毫米。机器内部光滑、无毛刺，斜边出布口防夹扯和损伤织物。

8、电脑板：采用著名品牌电脑板，并采用中文双屏液晶显示器，同时具备手动操作和预置可编辑自动程序功能。

9、加热方式：蒸汽加热，蒸汽压力：0.4～0.6mpa，其蒸汽耗量85kg/h。

10、结构型式：悬浮。

11、振动：机器在洗涤和脱水过程中，其振动速度的最大值不超过7.1mm/s。

12、额定负载：≧50kg；

13、转笼直径：≧950；

14、洗涤转速：≧36RPM

15、脱水转速：≧650 RPM；

16、机门尺寸：转笼装载门直径:≧520 mm

17、机器电源要求：AC380V/50HZ；

二、商务部分

1、包装、装卸、运输、保管及保险

含运输、卸货、移位。

2、安装与调试

包含供水管、排水管、空压气管、供电安装接驳，设备调试、培训人员使用。

3、售后服务要求

1）设备的质保期1年。

2）保修期内，每个季度到现场进行定期维护与检测，保证设备的正常运行。

3）保修期后，继续提供产品使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的供应等,在广东省内必须有零配件仓库和售后服务点。

4）提供交货地点所在用户的设备维修电话及联系人，并提供24小时响应服务。用户报修后须在2小时内响应，24小时内派人员上门现场维护，并在7天内解决问题。如7天内不能解决问题的设备，提供不低于故障产品档次的设备给用户使用，直至故障设备修复。

5）提供包括但不限于满足设备安装、使用和维护的技术文件，如仪器和附件箱清单、质量合格检定证明文件、保修服务卡、使用中文说明和中文维护手册。

（三）布类（1批）

| （床上用品） | （工作服） |
| --- | --- |
| 枕套（ICU） | 急救服夏装 |
| 白枕套 | 急救服冬装 |
| 绿格枕套（内科） | 短袖医生服 |
| 蓝格枕套（外科） | 冬装医生服 |
| 红格枕套（妇产科） | 白色夏装护士服 |
| 蓝条枕套（骨科） | 白色冬装护士服 |
| 枕套（儿科） | 白色护士帽 |
|  | ICU工作服 |
| 急诊被套1.1*1.85 | 蓝色手术衣 |
| 白被套（ICU） | 蓝色洗手衣 |
| 童被套 | 绿色手术衣 |
| 绿格被套（内科） | 绿色短袖洗手衣 |
| 蓝格被套（外科） | 绿色长袖洗手衣 |
| 红格被套（妇产科） | 参观衣 |
| 被套（儿科） | 护士裤 |
| 蓝条被套（骨科） | （包布类） |
| 白被套 | 浅蓝色双层包布110*110 |
|  | 浅蓝色双层包布 40*40 |
|  | 浅蓝色双层包布 55*55 |
| 白床单 | 浅蓝色双层包布80*80 |
| 绿格大单（内科） | 浅蓝色双层包布110*80臀巾 |
| 蓝格大单（外科） | 浅蓝色单层治疗巾70*50 |
| 红格大单（妇产科） | 浅蓝色孔巾120*80 |
| 大单（儿科） | 绿色孔巾120*80 |
| 蓝条大单（骨科） | 浅蓝色裤腿 |
|  | 40*40白色双层包布 |
|  | 白色双层包布 80*80 |
| 红格中单（妇产科） 180*100 | 白色孔巾120*80 |
| 蓝条中单（骨科） | 白色孔巾60*60 |
| 绿格中单（内科） | 白色双层包布55*55 |
| 蓝格中单（外科） | 白色双层包布70*50 |
| 白色中单（ICU） | 白色孔巾120*140 |
| 中单（儿科） |  |
| 红白条中单 | 墨绿色双层包布40*40 |
|  | 墨绿色孔巾100*80 |
| 枕头 | 墨绿色双层包布150*150 |
| 棉胎 | 墨绿色双层包布200*150 |
|  | 墨绿色双层包布80*80 |
| （病人服装） | 墨绿色双层包布60*60 |
| 绿白花条病人服（外科） | 墨绿色双层包布110*110 |
| 绿条病人服（内科） | 墨绿色单层包布100*100 |
| 红条病人服（妇产科） | 墨绿色孔巾（148*80孔25*25） |
| 红条病人服装（妇产科） | 绿色单层治疗巾 80*50 |
| 蓝条病人服装（骨科） | 绿色单层中单 250*150 |
| ICU病人服 | 绿色大孔巾360*210 |
| 胶单 | 绿裤腿 |
| 开边病人裤 | 绿色120*140孔巾 |
|  | 绿色130*100孔巾 |
|  | 墨绿色单层中单230*130 |

（四）中山市港口医院信息化系统扩容升级采购项

完成时间：签订合同后60个工作日内完成安装及验收。

- 投标人资格要求

- 投标人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

- 投标人在广东省有常驻的售后服务机构（须提供营业执照复印件并加盖公章）；

- 投标人近三年内（即从2014年11月至今，投标人成立不足三年的可从成立之日起算）无行贿犯罪记录，由投标人营业执照住所地或业务发生地人民检察院出具《行贿犯罪档案查询告知函》的原件（复印件无效）；

- 投标人须在招标代理机构登记并购买招标文件；

注：本项目不接受联合体投标。

2、★项目责任要求：

- 中标人必须与采购方原有系统实现无缝联接，兼容采购方原有软件系统和数据库，确保系统的使用；

- 中标人必须与采购方原有设备使用统一（兼容）的操作系统、统一的后台数据库及统一的系统接口标准与网络协议；

- 中标人故障响应为全天候，提供二十四小时报修电话，在接到报故障通知后必须在120分钟内赶到现场进行维修，确保系统正常运行。

- 为了确保医院信息化系统的安全稳定正常运行，中标人与现有医院信息化软件公司进行系统集成和接口，现有医院信息化软件公司的系统集成和接口费用由中标人承担。若中标人不能与现有医院信息化软件公司完成系统集成和接口工作，导致工程延期系统无法运行、医疗数据的灭失，由此所产生的一切经济及法律的后果由中标人负责.

- 项目需求

1）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 省异地医保结算系统改造 | 详见省异地医保结算系统改造技术参数 | 1项 |  |

- 技术指标要求

在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。报价人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效报价

3）省异地医保结算系统改造：

1.背景

为了加强全省异地就医结算的管理，保障全省异地就医直接结算经办管理服务工作有序开展，根据《广东省人社厅、财政厅、卫计委关于进一步做好我省医疗保险省内异地就医直接结算服务工作的通知》（粤人社函〔2015〕674号）精神，结合业务经办实际需求，广东省人社厅制定《广东省医疗保险省内异地就医直接结算经办规程（暂行）》（粤人社发〔2015〕38 号）。为了更好地落实文件精神，新建了省异地就医平台信息系统，并下发了《广东省基本医疗保险异地就医结算服务系统接口规范v3.00-5》、《广东省基本医疗保险异地就医结算服务系统设计说明v3.00》、《广东省医疗保险异地就医结算服务系统流程描述v3.00-2》等相关文档，要求各地市社保经办机构与定点医疗机构按照省平台的技术规范要求完成接口的开发和联调工作。

2.系统架构与总体设计

省厅异地就医平台主要涉及到三大业务主体：省平台、地市社保经办机构、定点医疗机构。其中定点医疗机构与省平台异地就医结算服务系统的信息交换由属地经办机构负责管理，省平台不与定点医疗机构直接进行数据交互；各地市经办机构业务系统与省平台进行连接，按照统一的接口与省平台进行数据交换，实现异地就医实时联网结算，省平台异地就医结算服务系统对结算全程进行管理。

详细说明参见附件《广东省基本医疗保险异地就医结算服务系统设计说明v3.00》。

3.异地就医功能接口（医院端）改造清单

获取transid（00）

医院登录（100）

身份识别（0211）

就诊登记（0212）

更新就诊登记（0213）

就诊登记回退（0214）

出院登记（0215）

出院登记回退（0216）

费用明细录入（0301）

费用明细回退（0302）

费用结算（0304）

费用结算回退（0305）

提交月度申报（0521）

月度结算申报回退（0522）

提取月度结算申报处理结果(0528)

提取审核说明(0529)

提交月度申报汇总表(0534)

提交月度申报汇总表回退(0535)

提交月度申报分险种汇总表(0536)

提交月度申报分险种汇总表回退(0537)

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一七年十二月十一日