2019年中山市港口医院采购公告【ZGYCG［2019］002】

我院对下列医疗设备进行院内采购，欢迎符合资质条件供应商参加。

一、项目编号： ZGYCG[2019]002

二、项目名称：中山市港口医院医疗设备采购项目

项目要求：本项目共2个分包，投标供应商可对部分或全部分包进行投标，但同一分包不得分拆。

三、投标供应商资质要求

1、投标供应商资格要求：

(1)、投标供应商、货物的制造商/有销售授权的代理经销商必须在工商管理部门注册、具备税务登记证；医疗器械生产（经营）许可证（如适用），且经营范围要包含所投设备；中华人民共和国卫生许可证（如适用）。

(2)、中华人民共和国医疗器械注册证（如适用）；一类消毒设备的《消毒产品生产企业卫生许可证》及《消毒药剂和消毒器械卫生许可批件》（如适用）；需要强制认证产品：CCC认证证书（如适用）；需要取得制造许可的特种设备：特种设备制造许可证（如适用）。

(3)、进口设备必须自带或自行办理《进口产品机电许可证》（如适用）。

(4)、其它（个别分包资质的其他要求）。

2、投标供应商必须为所投标的货物的制造商/有销售授权的代理经销商；若为代理商，须出具合法、有效授权书, 且投标授权在采购期限内有效。

3、投标供应商具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉。投标文件中须列出售后服务条款，标明售后服务企业并出具售后服务承诺书（须加盖售后服务企业公章及投标企业公章）。

4、投标供应商所有证件资料不得涂改/更改（需提供产品彩页）。凡提供虚假证明文件，有损采购方或其他投标供应商利益的行为一经发现，将取消其投标资格。且该投标供应商还需承担因此而产生的一切法律责任。

四、投标时间、投标截止时间及地点

1、报名时间：2019年4月15日至2018年4月27日。上午09：00-11：30，下午15：00-17：00。

2、递交投标文件时间：2018年4月29日下午16:00（北京时间）

3、投标截止时间和开标时间：2018年4月29日下午16:00（北京时间）

4、开标投标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

5、评标地点：中山市港口医院门诊部四楼小会议室（中山市港口镇胜隆西（路理工学校对面））

6、投标人须在港口医院登记并报名（报名条件：提供医疗器械经营企业许可证复印件或相关资质证件）

7、公示期：2019年4月15日至2019年4月27日，如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向我院提出质疑。

五、招标项目内容（参数）

（一）产病床（1台）

1、技 术 参 数

1）床体尺寸：             长度1930 mm  宽度940 mm

2）床面尺寸：             长度1815 mm  宽度780 mm

3）床面高度：             最低≤580 mm  最高≥860 mm（不含皮垫）

4）背板上折角度：         ≥60°

5）座板上折角度：         ≥10°

6）床面后倾角度：         ≥8°

7）腿板升降距离：         100mm

8)腿板外摆角度：         ≥45°

9)脚板上折角度：         ≥45°

10)护栏升降距离：         360mm

2、性能要求

1)该产病床是一款低初始位的产病床，其较低的床面可使产妇更加安全有效地上下床。

2) 产病床主机为丹麦原装LINAK公司线性电机，安全电压为DC24V，无需稳压器，操作安全平稳无噪音。

3) 背部、座部、整床高低升降、前后倾、搁腿架等部位调节方式为电机电动操作系统完成。

4)背板和座板采用连动结构，操作背板角度的同时，座板也同时达到一个合理的角度，使得产妇更加舒适。

5)底盘下采用大尺寸的脚轮，增加床体的制动稳定性，也使得床体移动和病患转移更加方便。

6) 头底脚高位便于孕妇大出血时的急救。

7) 脚板部位可以独立升降便于医护人员更多的使用选择。

8)隐藏式辅助台，便于从产床转化为病床，方便医护人员操作。

9)通过ISO9001及13485质量体系认证，并通过CE及FDA认证。

3、配置

1）主产床             1套

2）搁腿架              1付

3）污物盆              1只

4）点滴架              1支

5）操作器              1个

6）电源线              1根

- 信息化系统扩容升级项目 1项

1、投标人资格要求

1）投标人须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人；

2）投标人在广东省有常驻的售后服务机构（须提供营业执照复印件并加盖公章）；

注：本项目不接受联合体投标。

2、★项目责任要求：

- 中标人必须与采购方原有系统实现无缝联接，兼容采购方原有软件系统和数据库，确保系统的使用；

- 中标人必须与采购方原有设备使用统一（兼容）的操作系统、统一的后台数据库及统一的系统接口标准与网络协议；

- 中标人故障响应为全天候，提供二十四小时报修电话，在接到报故障通知后必须在120分钟内赶到现场进行维修，确保系统正常运行。

- 为了确保医院信息化系统的安全稳定正常运行，中标人与现有医院信息化软件公司进行系统集成和接口，现有医院信息化软件公司的系统集成和接口费用由中标人承担。若中标人不能与现有医院信息化软件公司完成系统集成和接口工作，导致工程延期系统无法运行、医疗数据的灭失，由此所产生的一切经济及法律的后果由中标人负责.

- 项目需求

1）采购清单

| 序号 | 产品名称 | 产品描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 心电网络信息系统技术服务 | 详见心电网络信息系统技术参数 | 1套 | 设备联机1台 |

2）技术指标要求

在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。报价人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效报价

①心电网络信息系统技术服务（设备联机）：

系统功能描述：

据接收及诊断分析：

	提供心电图数据接收及诊断分析的功能，支持自动接收心电机中的心电数据。可以驱动采集盒，提供波形采集界面采集心电数据。

	支持9导联，十二导联，十五导联，十六导联，十八导联数据采集。

	病人信息下发，可选支持病人信息下发到心电图机(仅限理邦机型)。

	心电数据分析诊断，支持常规心电数据分析诊断，可选支持QT离散度，心率变异，推算心电向量，频谱心电，高频心电分析诊断，可选支持运动心电十二导联数据分析诊断(特定机型)。

	系统可接入理邦心电图机，也可以接入光电，飞利浦，GE等主流品牌机型(仅限部分机型型号) 心电图机。

②心电图图文报告：

	提供对已做心电检查的病人进行相应的检查报告的编写等管理。

	支持直接查看病人的历史检查报告记录及报告明细内容。

	支持对检查报告的内容模板进行新建、修改等管理，以便直接调用模板内容进行修改，实现快速编写检查报告。

	可自定义建立心电图文报告，报告撰写基于专家模版的计算机辅助报告系统。

	提供心电诊断专家词库，并配有常用术语（可以随时添加和修改），方便报告书写。

	可根据病人的实际情况选择不同的诊断报告模板，可以对报告模板进行新增、修改等管理。

	提供报告审核和驳回机制，进行严格的质控管理。

	已审核的检查报告可以进行上传归档管理，将病人报告上传到电子病历归档系统，与病人的其它电子病历集合，形成一份完整的电子病历记录，便于病人完整电子病历的查看、存储、及进行科研等应用。

	可以对检查报告进行打印预览、单个打印及多个批量打印操作。

六、联系方式：

中山市港口医院           陈先生	0760-88419189

中山市港口医院

二○一九年四月一十五日