设备名称：手术器械

用户单位： 中山市三乡医院

使用科室：麻醉手术室、五官科、外三科

数量：1批

预算金额：30000 元

采购目录清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸引管 | 长90mm，直径1.5mm，直，耳用 | 1 | 把 |
| 2 | 吸引管 | 长90mm，直径2mm，直，耳用 | 1 | 把 |
| 3 | 吸引管 | 长190mm，直径3mm，弯，乳突 | 1 | 把 |
| 4 | 耳道皮瓣刀 | 长160mm，头宽2.2mm，直型，耳切口 | 1 | 把 |
| 5 | 鼻剪 | 长160mm，上介 | 1 | 把 |
| 6 | 鼻剪 | 长110mm，枪式，下介 | 1 | 把 |
| 7 | 鼻咬切钳 | 长120mm，宽2mm，盖板式，直型，长圆头，鼻开筛 | 1 | 把 |
| 8 | 鼻咬切钳 | 长120mm，头宽2mm，上翘30°，盖板式，角弯，长圆头，鼻开筛 | 1 | 把 |
| 9 | 鼻筛窦钳 | 长130mm，头宽5.5mm，直型，尖圆头 | 1 | 把 |
| 10 | 鼻筛窦钳 | 长130mm，头宽4mm，上翘45°，角弯，长圆头 | 1 | 把 |
| 11 | 鼻咬切钳 | 长180mm，直径4.5，直型，蝶窦口 | 1 | 把 |
| 12 | 鼻组织钳 | 长135mm，头宽5mm，角度90°，下弯，鼻窦 | 1 | 把 |
| 13 | 鼻腔撑开器 | 长55mm，宽80mm,鼻中隔镜 | 1 | 把 |
| 14 | 鼻腔吸引管 | 长150mm，直径φ3mm 弯 | 1 | 把 |
| 15 | 鼻骨膜剥离器 | 长180mm，头宽3mm，单头带吸引铲形 | 1 | 把 |
| 16 | 鼻骨膜剥离器 | 长190mm，头宽4mm，双头，直 | 1 | 把 |
| 17 | 鼻骨膜剥离器 | 长190mm，头宽4mm双头，弯 | 1 | 把 |
| 18 | 鼻穿刺针 | 长170mm，直径4，斜口 | 1 | 把 |
| 19 | 鼻息肉圈断器 |  | 1 | 把 |
| 20 | 鼻粘膜刀 | 长180mm，双头 | 1 | 把 |
| 21 | 经皮穿刺针 | 长80mmm，直径1.6m （上颌窦） | 3 | 根 |
| 22 | 散粒肿夹 | 98 椭圆形.内圈21mm*11.5mm 大号 ZO11403R | 10 | 个 |
| 23 | 开睑器 | 52mm*13.5mm 丝状 ZO15001R | 5 | 个 |
| 24 | 反光喉镜 | 咽喉镜 口镜 直径18mm ZA488R | 30 | 个 |
| 25 | 眼用镊 | 长100mm,直，1mm*2mm有齿，精细 ZO11159R | 6 | 把 |
| 26 | 鼻窥 | 长155*宽50 ZO082R | 30 | 把 |
| 27 | 泪道探针 | 7#号 ZO032R | 4 | 把 |
| 28 | 眼用镊（无齿） | 长100mm 直无钩，无齿 ZO012R100 | 5 | 把 |
| 29 | 眼用镊（有齿） | 长100mm 直无钩，有齿， ZO020R100 | 5 | 把 |
| 30 | 眼用剪（弯尖） | 长100mm ZC057R | 8 | 把 |
| 31 | 烧灼止血器 | 烧灼器 120mm 直 ZO17061R | 1 | 个 |
| 32 | 软轴牵开器2件+双臂固定夹1件+单臂固定夹1件 | 长350mm，直径9 | 1 | 套 |
| 33 | 脑刮匙 | 长210mm，宽5mm | 1 | 把 |
| 34 | 脑刮匙 | 长210mm，宽4mm | 1 | 把 |
| 35 | 颅骨骨膜剥离器 | 长220mm，头宽10mm，微弯头 | 1 | 把 |
| 36 | 颅骨骨膜剥离器 | 长220mm，头宽15mm，微弯头 | 1 | 把 |
| 37 | 止血钳 | 长160mm，弯全齿 | 20 | 把 |
| 38 | 眼用剪 | 长100mm，直尖 | 10 | 把 |
| 39 | 眼用剪 | 长100mm，弯尖 | 10 | 把 |
| 40 | 精细手术剪 | 长125mm，直尖，解剖型 | 5 | 把 |
| 41 | 精细手术剪 | 长125mm，弯尖，解剖型 | 5 | 把 |
| 42 | 组织剪 | 长180mm，直 | 20 | 把 |
| 43 | 综合组织剪 | 长180mm，弯 | 5 | 把 |
| 44 | 综合组织剪 | 长220mm，弯 | 5 | 把 |
| 45 | 输精管拉钩 | 长135mm | 1 | 把 |
| 46 | 经皮穿刺针 | 80mm*0.7mm羊水穿刺针 | 3 | 根 |
| 47 | 骨锤 | 220cm,490g ZQ311R | 2 | 把 |
| 48 | 导尿管 | 160cm,F15 女用，鸡心 ZJ311R | 3 | 把 |

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.	地点：中山市三乡医院相关使用科室，中标后十四个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天时间内完成安装调试。

2.	验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.	要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于两年，保修服务由生产厂家提供，中标后须提供生产厂家二年质保合同。对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

分期付款。设备验收合格后60个工作日内付设备总金额的90%，余10%在满保修期后一次性付清。

四、其它事项按合同执行。