设备名称：微型离心机

用户单位： 中山市三乡医院

使用科室：检验科 PCR室

数量：1台

预算金额：900.00元

技术要求：

1. 技术规格

1.1 迷你心机适用于全血中提取血清、各种样品提取上清液、微量血细胞分离和微生物样品的处理，以及样品的快速沉降和PCR实验分区内样品的离心。

1.2 大半径8孔位转子设计，离心力大，离心效果明显；

1.3 转子设计需要方便转子更换和取放；

1.4 该仪器需运行平稳，噪音低，经久耐用，安全可靠；

1.5 上盖按下开关后自动弹起，方便操作；

1.6 外壳体开模一体成型，精致美观；

1.7 标配8孔位角转子和PCR排管转子，可一机多用。

1.8 最大转速：7000rpm

1.9 最大相对离心力：2650×g

1.10样品处理量：0.2/0.5/1.5/2.0ml×8；8×4×0.2ml（PCR排管）

1.11.适配转子：8×2/1.5ml转子（配0.2ml和0.5ml适配器）8×4×0.2ml PCR排管转子

1.12电源参数： 220VAC 50/60Hz；

1.13整体噪音低：≦45dB（A）

1.14外形尺寸<180mm×180mm×120mm

2. 资质证明

产品符合ISO质量管理体系要求。

3. 用户清单

3.1 在珠三角地区范围内，二级甲等及以上等级医院有使用同品牌型号设备单位。

“▲”作为重要技术参数，但不作为废标条件。

配置清单：

微型离心机主机及转子，可更换的套管和联管转子,用于更换转子的专业工具，使用说明书，离心机性能验证报告。

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.	地点：中山市三乡医院相关使用科室，中标后一个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后1天时间内完成安装调试。

2.	验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.	要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于两年，保修服务由生产厂家提供，中标后须提供生产厂家二年质保合同。对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

4.供应商预交10%质量保证金到医院账务科.

5.全额付款。

四、其它事项按合同执行。