中山市三乡医院医疗设备技术参数

及配置清单表

设备名称：-70℃超低温冰箱

用户单位：中山市三乡医院

使用科室：检验科

数量：1台

设备预算金额（元）：36900元

技术要求：

一、技术参数

1.容积>300升；

★2.储藏温度 ：负60℃至负80℃（温度必须覆盖此温度范围）；

- 3.温度显示精度：0.1℃；

- 4.液晶显示温度，触摸屏操作，可自由设定温度，显示系统运行状态；

▲5.内部材料：304不锈钢内胆材质，耐酸碱腐蚀；

6.可提供温控器键盘密码保护功能，防止随意调整运行参数；

▲7.有双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证存储物品安全性；

8.有报警系统：超温报警、开门报警，断电报警；

9.可提供的认证：

9.1 医疗器械生产许可证；

9.2 医疗器械产品注册证；

二、配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -70℃超低温冰箱 | 1台 | / |

- 特别说明:上述内容中 “★”的条款，为必须满足，如有偏离的投标文件则视为无效投标；“▲”的条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

商务要求：

一.交货期及安装要求：

1.地点：中山市三乡医院相关使用科室，中标后十四个工作日内凭中标通知书签订合同，签订合同后30天时间内完成安装调试。

2.验收方式：按出厂技术标准或相关国家标准为依据。

3.要求合同必须注明该产品（或主机）产地。

二、保修期及售后服务要求：

1、要求中标供应商必须具有承接本项目的售后服务能力。

2、设备免费保修不得少于两年，保修服务由生产厂家提供，中标后须提供生产厂家二年质保合同。对设备提供终身维修服务，响应时间必须在接到维修要求后2分钟内电话响应，电话不能解决的需在48小时内上门维修。

3、保证提供的是新产品，没有使用过。

4、零部件、备品备件和专用工具要求按国家规定标准执行。

5、相关使用和维护资料要求按国家规定标准执行。

6、要提供该产品的注册证，生产许可证，该批次的产品合格证，合同标明产品的产地，首次计量检测合格证。

三、付款方式：

本合同的每笔款项以人民币转帐方式支付，合同设备到采购人指定地点交付并完成安装，验收合格后，中标单位凭：

1、合同；

2、验收表；

3、中标单位开具的正式发票，并加盖发票专用章。

分期付款。设备验收合格后60个工作日内付设备总金额的90%，余10%在满保修期后一次性付清。

四、其它事项按合同执行。